|  | Серии |  | Объёмы |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрошприцы GASTINGHT для газов и жидкостей GASTINGHT шприцы имеют, изготовленный с машинной точностью фторопластовый плунжер, который исключает возможность утечки. Неподвижно посаженный наконечник, по существу, вытирает образец с внутренней поверхности цилиндра. Эта особенность особенно полезна при работе с гетерогенными образцами, поскольку уменьшает шанс того, что остатки приведут к заеданию плунжера. ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ тип все же требует, чтобы осторожная и регулярная очистка минимизировала остатки образца на стекле, которые могут оставлять насечки на мягком наконечнике PTFE-плунжера и приводить к утечке. Длительная работа приводит к истиранию PTFE- плунжера. Для ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫХ шприцов возможна его замена. При этом необходимо соблюдать следующее правило: перед заменой плунжера внутренняя поверхность цилиндра должна быть абсолютно чистой. | Серия 1000 |  | 1 мл 1,25 мл 2,5 мл 5 мл 10 мл 25 мл 50 мл 100 мл |
|  | Серия 1700 |  | 10 мкл 25 мкл 50 мкл 100 мкл 250 мкл 500 мкл |
|  | Серия 1800 |  | 10 мкл 25 мкл 50 мкл 100 мкл 250 мкл |
|  | Супер шприцы |  |  |
| Микрошприцы MICROLITER для жидкостей. Микрошприцы MICROLITER включают в ручную подогнанный плунжер из нержавеющей стали с точно расточенным цилиндром шприца. Эти шприцы идеальны для гомогенных образцов, не склонных к осаждению или взаимодействию с внутренней поверхностью цилиндра. При надлежащих условиях, изнашивание плунжера минимально, и жизнь шприца MICROLITER почти неограниченна. Однако, используя гетерогенных образцы, пользователь должен быть особенно прилежным в очистке шприца после каждого использования. В некоторых случаях, даже прилежная очистка не достаточна. Остатки образца на внутренней поверхности цилиндра могут привести к заеданию плунжера. Плунжеры для микрошприцов MICROLITER нельзя заменять.. | Серия 600 |  | 2,5 мкл 5 мкл |
|  | Серия 700 |  | 5 мкл 10 мкл 25 мкл 50 мкл 100 мкл 250 мкл 500 мкл |
|  | Серия 800 |  | 5 мкл 10 мкл 25 мкл 50 мкл 100 мкл 250 мкл |
|  | Серия 900 |  | 5 мкл 10 мкл |
|  | Серия 7000 |  | 0,5 мкл 1 мкл 2 мкл 5 мкл |