Камера предназначена для безопасного нанесения на хроматографические пластины обнаруживающего реагента.

При опрыскивании пластины, размещенные на установочном столике, помещают в камере.

Для присоединения камеры к вытяжной вентиляции в ее задней стенке вырезано отверстие. Изготовлена камера из материала, устойчивого к агрессивным средам.

Размеры: Ширина - 320 мм, длина - 150 мм, высота - 220 мм.