Камеры предназначены для проведения процесса хроматографирования пластин после нанесения на них проб анализируемых веществ и стандартных растворов.

Камеры изготовлены из химически стойкого стекла двух типоразмеров: под пластины 10 x 10 см и под пластины 15 x 15 см. Камеры имеют разделительный выступ на дне для фиксации пластин и экономии элюента.

Камеры оснащены пришлифованной крышкой.

Размеры камер:

под пластины 10 x 10 см - 150 x 120 x 80 мм,

под пластины 15 x 15 см - 190 x 195 x 65 мм.